Radziejów, dnia 15 stycznia 2009 roku

B-341/3/09

dot. przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie

W odpowiedzi na zadane pytania w piśmie z dnia 15 stycznia 2009 roku informuję:

Ad. 1. Dla całej inwestycji należy używać podbudowy z betonu C12/15. W rysunku szczegółu konstrukcyjnego błędnie wpisano podbudowę betonową z betonu C8/10.

Ad. 2. Prawidłowa ilość znaków znaków A7 wynosi 6 sztuk.

Ad. 3. Prawidłowa ilość znaków D-2 wynosi 4 sztuki.

Ad. 4 i 5. Należy zamontować 1 szt. znaku D-4b oraz 1 szt. znaku D-4c.

Ad. 6. Dla znaków A7, B-20 i D-6 należy stosować folię II generacji, natomiast dla pozostałych znaków folię I generacji.

Ad. 7. Na oznakowanie poziome należy przyjąć 36-cio miesięczny okres gwarancji.