B.271.10.2014     					           Radziejów, dnia 25 czerwca 2014 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacje budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907. z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie z dnia 25.06.2014 roku:

Pytanie 1.

W części opisowej "Kotłownia co i cwu wraz z wymiana kotła centralnego ogrzewania oraz montaż solarów słonecznych przy budynku MOSiR w Radziejowie" - Przyłączenie do komina - "Projektuje sie odprowadzenie spalin przewodami z rur ze stali nierdzewnej owalny 130 x 240". W przedmiarze robót nie ma takiej pozycji.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że jeżeli w załączonych dokumentacjach projektowych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach lub w uszczegółowieniu opisu przedmiotu zamówienia nie zostały ujęte jakieś pozycje wówczas Wykonawca jest zobowiązany skalkulować te pozycje w swojej ofercie.