B.271.6.2017     					             Radziejów, dnia 08.12.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 06.12.2017 roku, data wpływu 06.12.2017 roku:

Pytanie 44.

Zgodnie z projektem budowlanym pkt. 2.1.3. należy wykonać nową studnię głębinową nr 2A oraz zlikwidować studnię nr 3, natomiast studnie te nie widnieją na planie sytuacyjnym oraz nie została zamieszczona dokumentacja robót geologicznych, która szczegółowo opisuje wykonanie nowej studni oraz likwidację studni nr 3. Proszę o informację czy w ramach inwestycji należy wykonać nową studnię i zlikwidować istniejącą studnię. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 44.

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji zgodnie z SIWZ: „Uwaga! Budowa nowej studni głębinowej nr 2A, o której mowa w dokumentacji nie wchodzi w zakres niniejszego projektu”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem budowlanym studnia nr 3 nie jest objęta opracowaniem.