B.271.1.2017     					             Radziejów, dnia 16 lutego 2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2017 roku, data wpływu 15.02.2017 roku:

Pytanie 15.

Załączona w dokumentacji Decyzja nr 30/2015 z dnia 02 lutego 2015 z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków miała ważność do 31.12.2016r. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej Decyzji? Jeśli jej nie posiada to po czyjej stronie będzie należało jej uaktualnienie?

Pytanie 16.

Dotyczy załączonej Decyzji nr AR.2/2015 z dnia 02 lutego 2015 z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w sprawie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych.

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty stałego pobytu archeologa przy inwestycji wraz z zakresem prac opisanych w w/w decyzji? Jeśli nie to po czyjej stronie i w jakich kwotach będą koszty stałego nadzoru?

Pytanie 17.

Proszę o wskazanie z jakiego typu rur mają być wykonane odcinki metodą bezwykopową?

Pytanie 18.

W załączonym na stronie projekcie budowlano- wykonawczym brakuje profilu kanalizacji sanitarnej na odcinek od C- 7.12 do C-7.12.4. Prosimy o jego zamieszczenie. W/w odcinek odpowiada ul. Szewskiej. Na mapach projektu drogowego jak i planie orientacyjnym jest wskazany do wykonania.

Odpowiedź 15.

Zamawiający informuje, że po jego stronie należy  uaktualnienie Decyzji nr AR.2/2015 z dnia 02 lutego 2015 z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w sprawie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych.

Odpowiedź 16.

Zamawiający informuje, że będzie ponosił koszty stałego pobytu archeologa przy inwestycji wraz z zakresem prac opisanych w w/w decyzji.

Odpowiedź 17.

Zamawiający informuje, że należy zastosować rury przewodowe, które muszę spełniać minimum – parametry rur na pozostałych odcinkach sieci.

Odpowiedź 18.

Zamawiający informuje, że odcinek C-7.1. do C-7.12. dotyczy ul. Zachodniej, natomiast odcinek od C-12.1.- C-12.4. dotyczy ul. Szewskiej. W związku z powyższym informuję, że te dwa odcinki nie są ze sobą powiązane.