B.271.1.2017     					                Radziejów, dnia 9 lutego 2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 07.02.2017 roku, data wpływu 08.02.2017 roku:

Pytanie 5.

W projekcie budowlano- wykonawczym występują rozbieżności dotyczące średnic 
i wysokości studzienek kanalizacyjnych. Różnice występują pomiędzy profilami 
a zestawieniem studzienek rewizyjnych dla poszczególnych zadań, np. Studzienka B16 na profilu kanalizacji sanitarnej ma średnicę DN425mm natomiast w zestawieniu studzienek dla zadania B ma już średnicę DN600. Jeżeli chodzi o wysokość średnic studzienek to studzienka B10 na profilu ma wysokość H=2,87m natomiast w zestawieniu studzienek dla poszczególnych zadań ma już wysokość H=2,71m. Nadmieniam iż w/w fakt powtarza się również w studniach betonowych.

Proszę o wskazanie, czym przy wycenie ma kierować się Wykonawca? Profilami kanalizacji sanitarnej czy też może zestawieniem studzienek rewizyjnych dla poszczególnych zadań?

Pytanie 6.

W załączonym na stronie projekcie budowlano- wykonawczym brakuje profilu kanalizacji deszczowej na odcinek od C-7.12 do C-7.12.4. Prosimy o jego zamieszczenie.

Odpowiedź 5.

Zamawiający informuje, że Studzienka B16 ma średnicę DN600. Jednocześnie informuję, że wyznacznikiem średnic studzienek są przede wszystkim mapy sytuacyjno – wysokościowe, na których są naniesione średnice studzienek i rzędne wysokościowe. Jest też uwaga na mapach odnośnie studzienek. Rzędne powinny być spójne z rzędnymi na profilach.

Odpowiedź 6.

Zamawiający informuje, że nie ma takiego odcinka kanalizacji deszczowej – od studzienki 
C-7.12.- C-7.12.4.