B.271.1.2018     					         Radziejów, dnia 9 stycznia 2018 r.

dot. przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa schodów w ul. Miodowej”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2018 roku, data wpływu 08.01.2018 roku:

Pytanie 3.

Czy jest możliwość zamiany także nawierzchni chodnika podbudowy z kruszywa na podbudowę betonową oraz zastosowania kostki betonowej gr. 6 cm ?

Odpowiedź 3.

Zamawiający informuje, że konstrukcje chodnika na odcinku drogi dojazdowej oraz konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej należy wykonać w następujący sposób:

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,00,

- warstwa odsączająca z piasku grubości 5 cm,

- podbudowa betonowa C10/12 grubości 15 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm.