B.271.3.2015     					                Radziejów, dnia 9 lutego 2015 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907. ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 09.02.2015 roku:

Pytanie 1.

Prośba  o wyjaśnienie co z odprowadzeniem wód opadowych w części parkingu (pow. 127m2) oznaczonego w projekcie kolorem niebieskim. Czy należy wykonać wpust uliczny wraz z przykanalikiem? Jeśli tak, to jakiej długości przykanalik.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową wszystkim remontowanym oraz przebudowywanym nawierzchniom nadano odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz podłużne umożliwiające odpływ wód deszczowych z nawierzchni do istniejącego dotychczas systemu odwodnienia.