B.271.5.2016    					         Radziejów, dnia 18 marca 2016 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu               i Rekreacji w Radziejowie – budowa trybuny”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. Poz. 2164) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2016 roku, data wpływu 17.03.2016 roku:

PYTANIE NR 1:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie projektu branży elektrycznej, a następnie realizację robót tej branży?

Odpowiedź 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej.

PYTANIE NR 2:

Prosimy o załączenie prawomocnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 2.

Zamawiający przedstawił ostateczne pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania.

PYTANIE NR 3:

W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania, wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź 3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy, który obejmować będzie kompletny zakres wykonania przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 4:

Prosimy o jednoznaczne określenie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej zadaszenia trybun oraz podanie kategorii korozyjności dla powierzchni stalowych.

Odpowiedź 4.

Kategoria korozyjności C2, konstrukcja stalowa ocynkowana.

PYTANIE NR 5:

Prosimy o określenie, jaką grubość i jaki kolor blachy T35 przyjąć do wyceny na pokrycie zadaszenia konstrukcji stalowej. Brak takich informacji w dokumentacji i w materiałach przetargowych załączonych na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 5.

Kolor blachy szaro-stalowy, grubość 0,65.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zasilanie i sterowanie tablicy wyników oraz dostawa i montaż tablicy wyników wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, wnosimy o załączenie szczegółowej dokumentacji wykonania powyższego zakresu

Odpowiedź 6.

Przedmiot zamówienia obejmuje zasilanie tablicy wyników, nie obejmuje dostawy i montażu tablicy.