B.271.2.2019     					                Radziejów, dnia 6 luty 2019 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2019 roku,             data wpływu 06.02.2019 roku:

Pytanie 3.

Zakres wyłączony z zamówienia wg załącznika nr 9 dotyczy „ nawierzchni chodnika z kostki polbruk wokół bloku na działce nr 1197/3, 1197/2, 1197/1”. Czy do wykonania pozostają chodniki poza wymienionymi działkami – połączenie między blokami nr 2 i 3 oraz dojścia od bloku nr 1 i 3 do projektowanej drogi wewnętrznej? Prosimy o uszczegółowienie zakresu chodników do wykonania. Ocenę istniejącej sytuacji w terenie utrudnia obecnie zalegający śnieg?

Odpowiedź 3.

Na stronie internetowej załączono plik pn. „Załącznik nr 9 do SIWZ – Zakres wyłączony 2” stanowiący mapę, na której na kolor szary zaznaczono zakres wyłączony z niniejszego zamówienia.

Pytanie 4.

Wobec wyłączenia chodników rezygnuje z likwidowania istniejących wsypów przy budynkach nr 2 i 3?

Odpowiedź 4.

Likwidacja istniejących wsypów nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 5.

Czy projektowane wypusty ściekowe mają być podłączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź 5.

Projektowane wpusty ściekowe mają być podłączone do istniejącej kanalizacji oznaczonej na mapie: „ks150”.

Pytanie 6.

Czy garaże przeznaczone do rozbiórki są opróżnione przez wynajmujących i do kogo należeć będzie materiał z rozbiórki?

Odpowiedź 6.

Materiał z garaży blaszanych należy przekazać właścicielom garaży, natomiast materiał                    z rozbiórki garażu murowanego Wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie 7.

Czym należy wypełnić otwory w płytach ażurowych?

Odpowiedź 7.

Otwory w płytach ażurowych należy wypełnić kamieniem płukanym frakcji 0,5 – 2 mm.