B.271.1.2018     					         Radziejów, dnia 5 stycznia 2018 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowa  i budowa chodników w drogach gminnych” – w ul. Kilińskiego, Puławskiego, Wąska, Zaułek

Zamawiający informuje, że konstrukcje nawierzchni zjazdów należy wykonać w następujący sposób:

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,00,

- warstwa odsączająca z piasku grubości 5 cm,

- podbudowa betonowa C10/12 grubości 15 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm.