Radziejów, dnia 8 marca 2010 r.

B-341/2/10

dot. przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1                 w Radziejowie

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 6 przesłane do Zamawiającego w dniu 4 marca 2010 roku:

Pytanie 1. Pozycja przedmiaru nr 4 (NNRNKB 202 1622a-01) dotyczy poz. Daszki ochronne wolnostojące o konstrukcji drewnianej .... itd., w opisie widnieje: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych któremu odpowiada katalog NNRNKB 8 1625/01 czy zmienić podstawę nakładu i ew. z jakiego katalogu skorzystać.

Odpowiedź 1. Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót i usunął pozycję nr 4.

Pytanie 6. W projekcie budowlanym w pozycji docieplenie dachu mowa jest o zastosowaniu styropapy o grubości 150 mm o ciężarze objętościowym 20 kg/m3 – brak w przedmiarach.

Odpowiedź 6. Zamawiający wymaga, aby dach został docieplony styropianem o gr. 15 cm,         a następnie pokryty papą lub pokryty styropapą o grubości 15 cm. Zamawiający uznaje takie rozwiązania za równoważne.