Radziejów, dnia 06 lipca 2011 r.

B.272.6.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap”

Pytanie 8. Prośba o wyjaśnienie ile przepompowni ścieków jest objętych Zamówieniem? Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego dołączono dane dotyczące pompowni na zadaniu III. Analizując mapy można doszukać się także pompowni oznaczonej jako PS1 na zadaniu II. Prośba o uzupełnienie dokumentacji o pompownię PS1 jeśli wchodzi ona w zakres zamówienia.

Pytanie 9. Czy w zakres zamówienia wchodzą roboty elektryczne dotyczące wykonania zasilania pompowni? Jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót łącznie z dokumentacją.

Odpowiedź 8. Zamawiający informuje, że zamówieniem objęte są dwie przepompownie. Pompownia oznaczona jako PS1 na zadaniu II również wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający załączył odpowiednie dokumenty.

Odpowiedź 9. Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzą roboty elektryczne dotyczące wykonania zasilania przepompowni.

PARAMETRY

przepompowni ścieków PS-1.5/6.25-011

typ PURAPOMP