Radziejów, dnia 1 marca 2010 r.

B-341/2/10

dot. przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1                 w Radziejowie

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego w dniu 26 lutego 2010 roku:

Pytanie 1. Pozycja przedmiaru nr 4 (NNRNKB 202 1622a-01) dotyczy poz. Daszki ochronne wolnostojące o konstrukcji drewnianej .... itd., w opisie widnieje: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych któremu odpowiada katalog NNRNKB 8 1625/01 czy zmienić podstawę nakładu i ew. z jakiego katalogu skorzystać.

Odpowiedź 1. Pozycja ta zostały wyjaśniona i uszczegółowiona w przedmiarze robót po zmianach.

Pytanie 2. Brak w przedmiarach pozycji dot. kołkowania styropianu ścian budynku (wg opisu Projektu 7 szt./m2).

Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z technologią producenta tj. przygotowanie podłoża, klejenie płyt styropianowych, przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach oraz kołkowanie, nałożenie tynku strukturalnego (np. typu CERESIT C 35) oraz dwukrotne malowanie farbami silikonowymi.

Pytanie 3. Brak w przedmiarach pozycji dot. wzmocnienia docieplenia ścian siatką zbrojoną z włókna szklanego.

Odpowiedź 3. Pozycja ta została ujęta w przedmiarze robót po zmianach.

Pytanie 4. Brak w przedmiarach pozycji dot. dodatkowego wzmocnienia siatką zbrojoną z włókna szklanego docieplenia ścian na poziomie parteru.

Odpowiedź 4. Pozycja ta została ujęta w przedmiarze robót po zmianach.

Pytanie 5. Brak pozycji w przedmiarach dot. wzmocnienia siatką zbrojoną z włókna szklanego narożników okien i drzwi.

Odpowiedź 5. Pozycja ta została ujęta w przedmiarze robót po zmianach.

Pytanie 6. W projekcie budowlanym w pozycji docieplenie dachu mowa jest o zastosowaniu styropapy o grubości 150 mm o ciężarze objętościowym 20 kg/m3 – brak w przedmiarach.

Odpowiedź 6.

Pytanie 7. Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wykonania daszków nad wejściem oraz nad wejściem do pomieszczeń gospodarczych.

Odpowiedź 7. Pozycja ta została ujęta w przedmiarze robót po zmianach.

Pytanie 8. Brak w przedmiarach pozycji dot. wykonania pochylni z kostki betonowej                   i brukowej przy schodach wejściowych do budynku.

Odpowiedź 8. Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie przewiduje wykonania pochylni przy schodach wejściowych do budynku.

Pytanie 9. Proszę o określenie czy pozycje od 2 – 8 mają zostać wykonane, jeżeli tak to proszę o określenie ilości oraz podanie katalogów budowlanych, na jakich podstawie mają te pozycje zostać skosztorysowane.

Odpowiedź 9. Pozycje te zostały wyjaśnione i uszczegółowione w przedmiarze robót po zmianach.