B.271.1.2017     					              Radziejów, dnia 10 lutego 2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2017 roku, data wpływu 10.02.2017 roku:

Pytanie 7.

Czy Wykonawca podczas wykonywania w/w zadania inwestycyjnego będzie ponosił koszty zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeżeli tak to proszę o podanie aktualnego cennika za zajęcie poszczególnych elementów pasa drogowego dróg gminnych.

Pytanie 8.

Proszę o podanie zakresu odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przez które przebiega kanalizacja i wodociąg. Czy Wykonawca odtwarza tylko rozebrany fragment drogi we wszystkich warstwach czy też warstwa ścieralna musi być odtworzona na całej szerokości drogi w przypadku gdy wykopy obejmują tylko część szerokości drogi?

Odpowiedź 7.

Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Załączono Uchwałę Nr VI/30/2017  dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Odpowiedź 8.

Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych należy wykonać zgodnie z decyzjami Burmistrza Miasta Radziejów Nr GK.721.43.2014 z dnia 11.09.2014 r. oraz GK.721.1.2017  dnia 12.01.2017 r., które zostały załączone do dokumentacji przetargowej.