BIB.3/2018     					         Radziejów, dnia 6 marca 2018 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Radziejowie ”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2018 roku, data wpływu 01.03.2018 roku:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zieleni zgodnie z dokumentacją projektową nie jest częścią zamówienia?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że wykonanie zieleni zgodnie z dokumentacją projektową nie jest częścią zamówienia

Pytanie 2.

Prosimy o jednoznaczne podanie wymiarów altany - istnieje rozbieżność pomiędzy wskazanym w piśmie rozwiązaniem systemowym (producent nie posiada altany o takich wymiarach), a rysunkiem.

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, że wymiary altany do wykonania wynoszą 6 x 12m.