Radziejów, dnia 1 marca 2010 r.

B-341/2/10

dot. przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1                  w Radziejowie

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego w dniu 25 lutego 2010 roku:

Pytanie 1. Kosztorys „ślepy” przedstawiony przez Inwestora (opis, wyliczenia i podstawa wyceny robót - pozycji 37) nie zawiera pełnego zakresu robót przedstawionych w opisie technicznym projektu budowlanego. I tak brak jest w nim pozycji na:

- kołkowanie płyt styropianowych na ścianach

- przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach

- wykonanie tynku „Ceresit” C-35 na ścianach

- dodatkową warstwę siatki j.w. na ścianach parteru

- pomalowanie docieplonych ościeży farbą silikonową „Lotusan”

- docieplenie cokołu płytami z polistyrenu ekstrudowanego

- obłożenie płytkami Gres części ściany przy wejściu

- wykonanie daszków nad wejściem i do pomieszczeń gospodarczych

- wykonanie pochylni przy schodach wejściowych

- ewentualne pomalowanie istniejących balustrad przy wejściach

Poza tym prosimy także o precyzyjne podanie grubości docieplenia ościeży (w opisie technicznym występują dwie: 2 i 5 cm), a także warstw papy do pokrycia dachu oraz czy styropapa ma być styropianem laminowanym papą 1- czy 2-stronnie.

Zwracamy uwagę również na to, że wg opisu technicznego wszystkie naroża mają być wzmocnione kątownikiem aluminiowym 25 x 25 x 0,5 mm, a wg kosztorysu „ślepego” obramowaniami typu DA-100DECO PROFIL 2001.

Nie wiadomo też, czy do przewidywanych malowań tynków wewn. i zewn. (poz. 17 i 19 kosztorysu „ślepego”) mają być zastosowane farby białe czy kolorowe.

Odpowiedź 1. W odpowiedzi na przedstawione zapytania informuję, że zamawiający wymaga, aby Wykonawca :

- wykonał docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z technologią producenta                                 tj. przygotowanie podłoża, klejenie płyt styropianowych, przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach oraz kołkowanie, nałożenie tynku strukturalnego (np. typu CERESIT C 35) oraz dwukrotne malowanie farbami silikonowymi;

- położył na wysokości parteru drugą warstwę siatki;

- docieplone ościeża pomalował farbą silikonową;

- docieplenie cokołu zostało ujęte w poz. 4 Przedmiaru robót i należy je wykonać styropianem gr. 14 cm oraz obłożyć płytkami gresowymi;

- wykonał daszki na wejście i do pomieszczeń gospodarczych zgodnie z opisem zawartym         w projekcie budowlanym i oraz w pozycji 35 Przedmiaru robót;

Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie przewiduje wykonania pochylni przy schodach wejściowych oraz malowania istniejących balustrad.

Docieplenie ościeży należy wykonać styropianem o gr. 5 cm. Natomiast docieplenie dachu styropapą laminowaną jednostronnie o gr. 15 cm, następnie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm.

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie naroża mają być wzmocnione narożnikami aluminiowymi służącymi do zabezpieczania krawędzi elewacji.

Do malowania tynków wewnętrznych i zewnętrznych mają być zastosowane farby kolorowe.