# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA		:	Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół

w Radziejowie

BRANŻA			:	Zagospodarowanie terenu, drogi

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:						45233140-2     	Roboty drogowe

ADRES OBIEKTU		:	Radziejów, ul. Szkolna 28

Dz. Nr 1244/2, obręb ewid. 0001 Radziejów

INWESTOR			:	Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

DATA OPRACOWANIA	:	21.05.2015 r.

# SPIS TREŚCI

### D-00.00.00  Wymagania ogólne 	   1

D-01.01.01  Roboty pomiarowe 	 12

D-01.03.02  Roboty rozbiórkowe 	 15

D-02.01.01  Roboty ziemne – wykonanie wykopów 	 17

D-03.02.03  Przyłącze kanalizacji deszczowej 	 20

D-04.01.02  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 	 23

D-04.02.01  Warstwa odsączająca 	 25

D-04.05.01  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 	 28

D-04.06.01  Podbudowa z betonu cementowego 	 34

D-05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 	 38

D-08.01.01  Krawężniki i obrzeża betonowe 	 41

D-08.02.02  Chodniki z kostki brukowej betonowej 	 45

D-08.02.03  Opaska przy budynku 	 48

D-09.01.01  Zagospodarowanie zielenią drogową 	 50

D-10.01.05  Regulacja wysokościowa urządzeń obcych 	 53