D-08.02.03  OPASKA PRZY BUDYNKU

## WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni opaski przy budynku z owej brukowej w ramach robót przy realizacji zadania „Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie”.

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem opaski przy budynku z warstwy grysu kamiennego na geowłókninie.

Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### 2.2.  Grys kamienny

Należy zastosować grys kamienny frakcji 8/16 lub grubszy. Inżynier może dopuścić zastosowanie otoczaków podobnej frakcji.

### 2.3.  Geowłóknina

Należy użyć geowłókniny o gramaturze minimum 200 g/m2.

## SPRZĘT

Nie występuje.

## TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

## WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Podłoże

Podłoże pod opaskę stanowi grunt rodzimy wyprofilowany wg  SST D-04.01.01.

### 5.4.  Rozłożenie geowłókniny

Geowłókninę należy ułożyć na zakłady o szerokości minimum 15 cm. Nie ma potrzeby łączenia pasów geowłókniny.

### 5.5.  Wykonanie opaski

Na przygotowanej geowłókninie należy rozłożyć warstwę grysu o grubości 10 cm, wyrównać i lekko zagęścić ręcznie.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedtawić Inżynierowi do akceptacji deklaracje zgodności zastosowanych materiałów.

### 6.3.  Badania w czasie robót

Sprawdzeniu podlega prawidłowe rozłożenie geowłókniny i grubość rozłożonej warstwy grysu. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm

## OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej opaski.

## ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 opaski obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- rozłożenie geowłokniny,

- ułożenie i wyrównanie warstwy grysu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.