Radziejów, dnia 11 marca 2010 r.

B-341/4/10

dot. przetargu nieograniczonego na „Urządzenie placu zabaw w Radziejowie”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie przesłane do Zamawiającego w dniu 10 marca 2010 roku:

Pytanie. Zwracamy się z prośbą o określenie z jakiego drewna mają być wykonane urządzenia zabawowe. W „Opis wyposażenia placu zabaw” punkt 6 brzmi:

Elementy nośne z drewna klejonego winny być o przekroju kwadratowym min. 90 x 90 mm, natomiast w opisie każdego urządzenia napisane jest:

- Huśtawka sześcioboczna (elementy konstrukcyjne palisada fi min. 120 mm),

- Huśtawka wagowa (wykonana z palisady fi min. 140 mm...)

- Piaskownica (...z drewna toczonego cylindrycznie, z trzech rzędów belek okrągłych o śr. fi min. 120 ...). itd.

Odpowiedź. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, aby urządzenia zostały wykonane zgodnie z opisem, jaki znajduje się przy każdym urządzeniu (np. Huśtawka sześcioboczna wykonana z drewna toczonego cylindrycznie o przekroju: elementy konstrukcyjne palisada fi min. 120 mm, belka górna huśtawki palisada fi  min. 140 mm).

W miejscach gdzie zamawiający nie zaznaczył, iż musi to być drewno palisadowe wówczas należy zastosować elementy z drewna klejonego o przekroju kwadratowym lub okrągłym.