Radziejów, dnia 13 maja 2011r

B.271.5.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie z dnia 10 maja 2011 roku:

Pytanie 1. W oparciu o Rozdział 12 SIWZ niniejszego postępowania prośba o korektę przedmiarów na realizację pełnej wymiany gruntu.

Odpowiedź 1.  W odpowiedzi na pismo Zamawiający informuje, iż zakłada całkowitą wymianę gruntu na szerokości wykopu na odcinku 30% łącznej długości sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do wybudowania.