Radziejów, dnia 3 czerwca 2009 r.

B-341/7/09

dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Meprozet w Radziejowie”

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2009 roku informuję, że Zamawiający dopuszcza, aby kolumna rur tłocznych o średnicy zewnętrznej 114,3 mm była wykonana           ze stali ocynkowanej.