B.271.3.2014     					         Radziejów, dnia 07 luty 2014 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907. ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 07.02.2014 roku:

Pytanie 1.

Prośba o ustosunkowanie się do różnic pomiędzy przedmiarem a projektem w branży wentylacyjnej tj.:

- brak instalacji nawiewnej i czerpnej w części socjalnej wraz z izolacją;

- brak klap p.poż.;

- brak otworów rewizyjnych.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter jedynie orientacyjny, podstawą do wyceny powinny być dane zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał samodzielnej wyceny.