B.271.5.2013     							      Radziejów, dnia 14 marca  2013 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w ulicy Przemysłowej w Radziejowie”

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy uzupełniam odpowiedzi na pytania 5 i 8:

Odpowiedź 5. Zamawiający informuje, że należy dokonać regulacji pionowej 15 szt studzienek kanalizacji sanitarnej, 20 szt regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studnie i wpusty przebudowywanej kanalizacji deszczowej zgodnie 
z projektem technicznym  kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 8. Zamawiający informuje, że Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie nowych wytycznych WT-1, WT-2 i WT-3 z 2010 roku, natomiast w miejscach których projektant użył zapisu 2008 rok jest wynikiem omyłki pisarskiej.