Proszę o udzielenie informacji czy kolumna rur tłocznych o średnicy zewnętrznej 114,3 mm może być wykonana ze stali ocynkowanej.