B.271.2.2019     					                Radziejów, dnia 4 luty 2019 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Szkolnej”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie z dnia 04.02.2019 roku, data wpływu 04.02.2019 roku:

Pytanie 1.

1. W przedmiarze (poz. KNR 2-31 0114-05) wskazano wykonanie warstwy podbudowy                    z kruszywa  łamanego 0/31,5 mm.

Czy jest możliwość zamiany na podbudowę betonową?

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zamianę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę betonową C12/15 gr. 15 cm.