Radziejów, dnia 23.10.2009 r.

B-341/16/09

Dot. ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 359522-2009 z dnia 14.10.2009

Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

# ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

##### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 14.10.2009

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Burmistrz Miasta Radziejów informuje, że zaszła konieczność zmiany treści SIWZ przetargu na „Budowę kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap” Załącznika Nr 6 do SIWZ, tj. Przedmiaru robót. W wyniku zaistniałej pomyłki w:

1) pozycji 13 przedmiaru robót:

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

pojawiła się wartość:				1.09.580 m

Prawidłowa wartość po zmianie wynosi:	9.58 m

2) pozycji 24 przedmiaru robót :

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni elementów betonowych Bitizolem R (gruntowanie) - pierwsza warstwa

pojawiła się wartość:				1.03.2000 m2

Prawidłowa wartość po zmianie wynosi:	3 m2

3) pozycji 25 przedmiaru robót:

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych Bitizolem P - pierwsza warstwa

pojawiła się wartość:				1.03.2000 m2

Prawidłowa wartość po zmianie wynosi:	3 m2

4) pozycji 27 przedmiaru robót pojawił się zapis:

Rury ochronne o śr. nom. 457 mm					12 m

Prawidłowy zapis brzmi:

Rury ochronne o śr. nom. 457 mm, przewiert sterowany		12 m