RDK.2.2020 






Radziejów, dnia 20 lipca 2020roku
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na:
„Budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury”
Nazwa Zamawiającego:
Radziejowski Dom Kultury
REGON:


000284693
NIP: 



889-000-33-14   
Adres:


            ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów 
Strona internetowa:
            www.radziejowskidomkultury.pl
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Radziejowski Dom Kultury
Ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)  Demontaż istniejącego wymiennika ciepła z króćcami,
a) Wykonanie ścianek działowych z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm;
b) Wykonanie tynków wewnętrznych w kotłowni;
c) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich;
d) Zakup i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą - EI 30;
e) Wykucie otworów wentylacyjnych;
f) Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy 59 kW;
g) Montaż pionowych stojących podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o pojemności do 200 dm3 wraz z podejściem;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 2 – Dokumentacja projektowa,  Załącznik nr 3- STWiORB, Załącznik nr 4- Przedmiar robót).
3.Uwaga! Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa), aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. Wykonawca powinien dokonać własnego obmiaru robót. 

Załączony przedmiar robót stanowi charakter pomocniczy.
4. Jeśli gdziekolwiek w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
5. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie           w zakresie niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz materiały, urządzenia                   i robociznę wynosi minimum 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Gwarancja nie może przewidywać żadnych dodatkowych zobowiązań pieniężnych dla Zamawiającego. 
Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
1. Termin wykonania całości robót budowlanych nastąpi do dnia 15 września 2020 roku. 
2. Okres gwarancji 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje wszelkie wykonane roboty budowane oraz dostarczone materiały i sprzęt, w tym kocioł gazowy. 
Rozdział 3.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelką inną korespondencję wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Radziejowski Dom Kultury, ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów z zastrzeżeniem ust.2. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: pana Pawła      Śrubasa tel. 797-591-737, e-mail: radziejowianin@umradziejow.pl
Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Radziejowski Dom Kultury
Ul. Objezdna 40
88-200 Radziejów
OFERTA NA 
„Budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
 tj. 29 lipca 2020r. godz. 10.15
2.
Podpisy.
2.1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 
3.
Informacje pozostałe:
3.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
3.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym rozeznaniu cenowym,
3.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
3.4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
4. RODO: 
„Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radziejowski Dom Kultury, ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów;
4.1. inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Paweł Śrubas, e-mail: radziejowianin@umradziejow.pl;
4.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
4.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4.7. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
4.8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
Rozdział 5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie budynku Zamawiającego, ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów, w terminie do dnia 29 lipca 2020 roku, godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, w dniu 29 lipca 2020 roku, godz. 10.15
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
Rozdział 6. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Wyceny oferty za całość zadania należy dokonać na podstawie:
- dokumentacji projektowej, 
- wniosków z dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
4.  Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa), aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. 
5.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- poniesienia kosztów wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,
- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do   stanu pierwotnego
- opłaty związane z gwarancją i rękojmią.
6. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa winna gwarantować pełną realizację zamówienia. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną i dokumentację projektową.
Rozdział 7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania zamówienia na zasadach określonych w rozeznaniu cenowym. 
2. Ocena ofert:
a) Wynik - oferta, która przedstawia  najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu         o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
b) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Lp
	Nazwa kryterium
	Waga
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1
	Cena ( C )
	100
	100


Uwaga! 
Wykonawca zobligowany jest podać w pkt. 1 ppkt. g) formularza oferty okres gwarancji i rękojmi jaki zamierza udzielić Zamawiającemu na przedmiotowe zadanie.
c) Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium odnoszący się do przedmiotu zamówienia.
d) Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryterium będzie liczone według następującego wzoru:
Kryterium Cena (C) :
C= [Cmin / Cbad] x 100 pkt
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
Cbad - cena oferty badanej
e) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w rozeznaniu cenowym.
Rozdział 8. Załączniki do rozeznania cenowego
Załącznik Nr 1. Wzór oferty
Załącznik Nr 2. Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 3. STWiORB
Załącznik Nr 4.  Przedmiar robót
Radziejów, dnia 20 lipca 2020r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY 
ZAMAWIAJĄCY:
Radziejowski Dom Kultury
ul. Objezdna 40
88-200 Radziejów
WYKONAWCA:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
............................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na„Budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w rozeznaniu cenowym za wynagrodzenie ryczałtowe:
CENA OFERTOWA netto

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN
słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
 Vat




_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN
słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
CENA OFERTOWA brutto

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN
słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty                     i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
1. Oświadczamy, że:
a)
uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,
b)
cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,
c) 

spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e)
nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1,2,4 ww. ustawy,
f)
przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………….. 2020 roku.
g)
udzielimy gwarancji i rękojmi na okres   ….. miesięcy  (min 60 miesięcy) licząc od daty odbioru, 
h)
zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki rozeznania cenowego oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji zawartej w Rozdziale 4 rozeznania cenowego, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. W przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. Oferta została złożona na …………………….. stronach 
5. Do oferty dołączono:
· ……………………………………………………………….,
· ……………………………………………………………….,
· ……………………………………………………………….,
· ……………………………………………………………….,
· ……………………………………………………………….,
Nazwa i adres podmiotu/podmiotów składających ofertę:
1) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................
NIP .......................................................   
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...........................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy : .......................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................
Numer telefonu: ............................................................................
Numer faksu:  ...................................................................................
e-mail ...................................................................................................................
2) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................
NIP .......................................................   
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...........................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy : .......................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................
Numer telefonu: ............................................................................
Numer faksu:  ...................................................................................
e-mail ...................................................................................................................
..............................., dn. .........................         ...............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki


